## Slide 1
Системы интраоперационной навигации
Подготовил: Рамжаев Владимир, РК9-18М

## Slide 2
Основные определения
Интраоперационная хирургическая система – это програмно-аппартный комплекс, позволяющая врачу отслеживать положение хирургического инструмента относительно оперируемого объекта в реальном времени.

## Slide 3
История возникновения
Первый КТ сканер и первая томограмма
головного мозга
Первая хирургическая навигационная система
1885 г. – Изобретение Рентгена и получение первого рентген изображения
1971 г. – Изобретение компьютерной томографии
С 1990 по 1994 г. –создание первой навигационной системы Viewing Wand

## Slide 4
Сферы применения и виды систем
Сферы применения:
Нейрохирургия
ЛОР-хирургия
ЧЛХ-хирургия
Спинальная хирургия
Ортопедическая хирургия

## Slide 5
Виды систем:
Оптические навигационные системы
Электромагнитные навигационные системы
Акустические навигационные системы
Механические навигационные системы
Сферы применения и виды систем
Оптическая навигационная система
Электромагнитная навигационная система

## Slide 6
Устройство навигационных систем
Излучатель
Приемник
Компьютерная система
Специализированный хирургический инструмент
Данные полученные на этапе предоперационного планирования

## Slide 7
Оптические навигационные системы
Блок управления,
Система телеметрии,
Источник бесперебойного питания
Монитор с сенсорным управлением
2 инфракрасные
камеры
Устройство, которое крепится на
хирургический инструмент
Наименование | Величина | Диапазон
Точность | мм | ≈0.3-2.0
Рабочая область | м*м*м | ≈0.5*0.5*0.5-2*2*1.5
Основные характеристики оптических систем
Структура оптической навигационной системы

## Slide 8
Оптические навигационные системы
Преимущества оптических систем:
Дешевизна оборудования
Инструмент, более легкий, по сравнению с другими навигационными системами
Недостатки оптических систем:
Возникновение ошибок из-за оптических искажений
Требуется питание для активных навигационных систем
Хирургический инструмент должен быть постоянно в поле зрения навигационной системы

## Slide 9
Электромагнитные навигационные системы
Основные характеристики электромагнитных систем
Наименование | Величина | Диапазон
Точность | мм | ≈0.3-2.0
Частота детектирования | Гц | До 400
Угловая погрешность | º | ≈0.8
Устройство хирургического инструмента
Электромагнитная навигационная система

## Slide 10
Преимущества электромагнитных систем:
Не требуется четкая линия видимости между генератором поля и датчиком
Возможность использования гибкого инструмента внутри человека
Более высока точность
Недостатки электромагнитных систем:
Возникают ошибки обнаружения, если система работает с металлическими объектами
Нет возможности провести МРТ во время проведения операции
Более дорогое оборудование по сравнению с оптической навигационной системой
Электромагнитные навигационные системы
Способ расположения генератора электромагнитных волн

## Slide 11
Акустические навигационные системы
Наименование | Величина | Диапазон
Частота детектирования | КГц | ≈20
Точность | мм | ≈1.0-2.0
Основные характеристики акустических систем
Облако точек полученное при помощи
акустической навигационной системы
Преимущества:
Возможность получения облака точек оперируемого объекта во время операции
Недостатки:
Дороговизна оборудования
Сложность реализации
Внешние факторы могут оказывать сильное влияние на детектируемые данные

## Slide 12
Механические навигационные системы
Гироскопическая навигационная система
Zimmer iAssisst Knee
Наименование | Величина | Диапазон
Точность | мм | ≈0.3-2.0
Угол наклона анатомической оси | º | 0-5
Основные характеристики системы Zimmer iAssisst Knee
Система для калибровки гироскопической
навигационной системы
Преимущества:
Более простое использование при проведении операции
Не требует дополнительного оборудования
Недостатки:
Жесткая привязка к положению инструмента

## Slide 13
Спасибо за внимание!